Vattentjänstverkets uppgift är att inom vattentjänstverkets verksamhetsområden ansvara för och sköta om vattenförsörjningen, avledandet och behandlandet av avloppsvatten samt avledandet av dagvatten i enlighet med [lagen om vattentjänster](http://www.finlex.fi/sv/laki/kokoelma/2001/20010015.pdf).Vattentjänstverket erbjuder vatten som uppfyller de krav och rekommendationer som social- och hälsovårdsministeriet, 1352/2015, ställer på bra hushållsvatten. Avloppsvattnet leds till och renas i reningsverk som uppfyller miljötillståndsvillkoren. För att följa upp och garantera detta kontrolleras vattenkvaliteten och reningsprocessen kontinuerligt av övervakande myndigheter.

**Social- och hälsovårdsministeriets förordning om kvalitetskrav på och kontrollundersökning av hushållsvatten**. **Sammandrag av riskbedömningen för hushållsvatten i vattendistributionsområdena i Pargas, Nagu, Korpo och Näsby inom verksamhetsområdet för vattentjänster i Pargas stad**

**Pargas centralorts vattendistributionsområde**

Vid riskbedömningen har risker bedömts systematiskt inom följande delområden:

* Högvattenbassäng, brandposter
* Tillfällig vattendistribution
* Vattenledningsnät, pumpning till nätet
* Annan verksamhet (bilder och kartor, kunder och information, strategiska verksamheter, personalens verksamhet, provtagning)

Riskerna har kartlagts i storleksordning. Enligt kartläggningen har ett uppföljningsprogram upprättats för hantering av riskerna. Riskhanteringen är i bruk och uppdateras vid behov. Riskbedömningen har gjorts i samarbete med hälsoskyddsmyndigheten i Lundo kommun. I fråga om det vatten som Turun Seudun Vesi Oy (TSV) distribuerar har TSV gjort en riskbedömning där det systematiskt bedöms risker på motsvarande sätt.

**Nagus vattendistributionsområde**

Vid riskbedömningen har risker bedömts systematiskt inom följande delområden:

* Vattenbehandling i Finnby och Vikom samt vid vattenverket
	+ Sandfiltrering, luftning, UV-desinficering, desinficeringsberedskap och kalkstensfiltrering
* Lågvattenbassäng, brandposter
* Vattenledningsnät, pumpning till nätet
* Tillfällig vattendistribution
* Annan verksamhet (bilder och kartor, kunder och information, strategiska verksamheter, personalens verksamhet, provtagning)

Riskerna har kartlagts i storleksordning. Enligt kartläggningen har ett uppföljningsprogram upprättats för hantering av riskerna.  Riskhanteringen är i bruk och uppdateras vid behov. Riskbedömningen har gjorts i samarbete med hälsoskyddsmyndigheten i Lundo kommun.

**Korpos vattendistributionsområde**

Vid riskbedömningen har risker bedömts systematiskt inom följande delområden:

* Vattenbehandling i Rosklax och Verkan
	+ Sandfiltrering, luftning, UV-desinficering, desinficeringsberedskap, kalkstensfiltrering och membranfiltrering
* Lågvattenbassänger, brandposter
* Vattenledningsnät, pumpning till nätet
* Tillfällig vattendistribution
* Annan verksamhet (bilder och kartor, kunder och information, strategiska verksamheter, personalens verksamhet, provtagning)

Riskerna har kartlagts i storleksordning. Enligt kartläggningen har ett uppföljningsprogram upprättats för hantering av riskerna. Riskhanteringen är i bruk och uppdateras vid behov. Riskbedömningen har gjorts i samarbete med hälsoskyddsmyndigheten i Lundo kommun.

**Näsbys vattendistributionsområde**

Vid riskbedömningen har risker bedömts systematiskt inom följande delområden:

* Vattenbehandling
	+ Sandfiltrering, luftning, UV-desinficering, desinficeringsberedskap, kalkstensfiltrering och membranfiltrering
* Lågvattenbassäng, havsvattentank, brandposter
* Ytvattens avrinningsområde
* Vattenledningsnät, pumpning till nätet
* Tillfällig vattendistribution
* Annan verksamhet (bilder och kartor, kunder och information, strategiska verksamheter, personalens verksamhet, provtagning)

Riskerna har kartlagts i storleksordning. Enligt kartläggningen har ett uppföljningsprogram upprättats för hantering av riskerna. Riskhanteringen är i bruk och uppdateras vid behov.

Riskbedömningen har gjorts i samarbete med hälsoskyddsmyndigheten i Lundo kommun.

För mer information:

Vattentjänstverket i Pargas:                                  Hälsoinspektör:

Mika Laaksonen 0443585923       Tiina Torkkeli-Pitkäranta 050 598 0578