Talousveden kovuus Paraisten vedenjakelualueilla (Parainen keskustaajama TSV linkin takana)

| Talousveden kovuus Paraisten vedenjakelualueilla | Yksikkö Enhet | Nauvo Nagu | Korppoo Korpo | Houtskari Houtskär |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Analyysi Analys |  | 08.04.2025 | 26.04.2023 | 31.01.2023 |
| Kokonaiskovuus Totalhårdhet | °dH | 5,9 | 3,5 | 0,76 |
| Kokonaiskovuus Totalhårdhet | mmol/l | 1,0 | 0,63 | 0,14 |
| Kalsium, Ca | mg/l | 24 | 20 | 4,6 |
| Magnesium, Mg | mg/l | 11 | 3,3 | 0,48 |
| Kalium, K | mg/l | 2,7 | 0,2 | 2,6 |